АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№  07000102

| Жирновский муниципальный район Наименование территориального образования субъекта Российской Федерации | «26» октября 2017 г. |
| --- | --- |

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта  Образование

1.2. Адрес объекта 403791 Российская Федерация, Волгоградская область, город Жирновск, улица Ломоносова, 3

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание   2   этажей,   2018.8   кв. м

- часть здания                       кв. м

- наличие прилегающего земельного участка:  есть  .

1.4. Год постройки здания  1988 , последнего капитального ремонта

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего          , капитального          .

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Дошкольное образовательное учреждение муниципальный детский сад комбинированного вида №9 «Золотой ключик» города Жирновска Волгоградской области, ДОУ МДС №9 «Золотой ключик»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 403791 Российская Федерация, Волгоградская область, город Жирновск, улица Ломоносова, 3

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _________________________________________________

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) маршрутное такси по городу Жирновску,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2. время движения (пешком) 5-15 мин.

3.2.3. наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4. Перекрестки: нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | Б |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | Б |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б |
| 4 | с нарушениями зрения | Б |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений  - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п\п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-В |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-В |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-В |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-В |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-В |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-В |

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п\п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Адаптировано |
| 2 | Вход (входы) в здание | Адаптировано |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Адаптировано |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Адаптировано |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Адаптировано |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Адаптировано |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) |  |
| 8 | Все зоны и участки | Адаптировано |

* - указываются виды работ по каждой зоне

4.2. Период проведения работ c 25.07.2017 по 10.10.2017 в рамках исполнения государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. №1297

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации    ДП-В   .

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

согласовано

4.4.3.  техническая экспертиза ; разработка проектно-сметной документации разработана

4.4.4.  согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта); согласовано

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов согласовано;

4.4.6. другое   .

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации            zolotoyclyuchik9.ru         .

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту			на         5-6        л.

2. Входа (входов) в здание					на         7-8        л.

3. Путей движения в здании				на         9-10      л.

4. Зоны целевого назначения объекта			на       11-12      л.

5. Санитарно-гигиенических помещений			на       17-18      л.

6. Системы информации (и связи) на объекте		на       19-20      л.

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ ____________
от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Дошкольное образовательное учреждение муниципальный детский сад комбинированного вида №9 "Золотой ключик" города Жирновска Волгоградской области, Волгоградская обл., г. ЖИРНОВСК, ул. ЛОМОНОСОВА, д. 3

(наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  |  |  |  | Установлены тактильные указатели направления движения | Индивидуально-техническое |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  |  |  |  | Установлены тактильные указатели направления движения | Индивидуально-техническое |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть |  |  |  |  | Нанесена контрастная маркировка на ступени, установлен поручень | Индивидуально-техническое |
| 1.4 | Подъемник вертикальный электрический для МГН | есть |  |  |  |  | Установлен, оборудован кнопкой вызова | Индивидуально-техническое |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  |  |  | Не оборудована стоянка для инвалидов (разметка, установка знака) |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  | Установлены тактильные указатели направления движения |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория прилегающая к зданию (участок) | ДП-В | 1 | z070001020101 |  |

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: ___________________________________________________

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ ____________
от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Дошкольное образовательное учреждение муниципальный детский сад комбинированного вида №9 "Золотой ключик" города Жирновска Волгоградской области, Жирновский, г. ЖИРНОВСК, ул. ЛОМОНОСОВА, д. 3

(наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть |  |  |  |  | Нанесена контрастная маркировка на ступени, установлен поручень |  |
| 2.2 | Подъемник вертикальный электрический для МГН | есть |  |  |  |  | Установлен, оборудован кнопкой вызова |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  |  |  |  | Частичная замена покрытия входной площадки на твердую поверхность, не допускающую скольжения при намокании; установлены тактильные указатели направления движения, тактильная табличка с режимом работы ДОУ |  |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  |  |  |  | Расширение дверного проема, замена двери |  |
| 2.5 | Тамбур | есть |  |  |  |  | Увеличение глубины до 1,5 м |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Вход (входы) в здание | ДП-В | 2 | z070001020201 |  |

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: ______________________________________________________

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ ____________
от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Дошкольное образовательное учреждение муниципальный детский сад комбинированного вида №9 "Золотой ключик" города Жирновска Волгоградской области, Жирновский, г. ЖИРНОВСК, ул. ЛОМОНОСОВА, д. 3

(наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть |  |  |  |  | Установлены тактильные указатели направления движения; установка поручней; мнемосхема движения по кабинетам | Индивидуально-техническое |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | есть |  |  |  |  | Демонтаж дверных порогов, расширение дверных проемов, замена дверей | Индивидуально-техническое |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  |  |  |  | Установлены тактильные указатели направления движения | Индивидуально-техническое |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-В | 3 | z070001020301 |  |

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: __________________________________________________

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ ______
от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Дошкольное образовательное учреждение муниципальный детский сад комбинированного вида №9 "Золотой ключик" города Жирновска Волгоградской области, Жирновский, г. ЖИРНОВСК, ул. ЛОМОНОСОВА, д. 3________________________________________________________________

(наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть |  |  |  |  | Установлены тактильные указатели направления движения; замена напольного покрытия |  |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть |  |  |  |  | Установлены тактильные указатели направления движения; замена напольного покрытия на современный гигиенический износостойкий материал, не допускающий скольжение |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-В | 4 | z070001020401 |  |

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: ______________________________________________________

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ ______

от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению:_____________________________________________________

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ ______

от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: ______________________________________________________

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ ______

от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Дошкольное образовательное учреждение муниципальный детский сад комбинированного вида №9 "Золотой ключик" города Жирновска Волгоградской области, Жирновский, г. ЖИРНОВСК, ул. ЛОМОНОСОВА, д. 3________________________________________________________________

(наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  |  |  |  | Замена напольного покрытия на твердую поверхность, не допускающую скольжения при намокании; замена сантехнического оборудования, установка поручней; установка кнопки вызова помощи |  |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть |  |  |  |  | Замена напольного покрытия; демонтаж дверных порогов; расширение дверных проемов, замена дверей |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДП-В | 5 | z070001020501 |  |

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: _____________________________________________________

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ ______

от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Дошкольное образовательное учреждение муниципальный детский сад комбинированного вида №9 "Золотой ключик" города Жирновска Волгоградской области, Жирновский, г. ЖИРНОВСК, ул. ЛОМОНОСОВА, д. 3

(наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть |  |  |  |  | Установлены указатели направления движения, мнемосхемы |  |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Тактильные средства | есть |  |  |  |  | Установлены тактильные указатели, мнемосхемы |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-В | 6 | z070001020601 |  |

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: ______________________________________________________